## Ark1
|  |  | Afvigelse ift. til middel | D_i= Xi -X_mid
|  |  | Måling | Di [mV]
|  |  | 1 | -0.020225
|  |  | 2 | 0.030337
|  |  | 3 | 0.030337
|  |  | 4 | 0.030337
|  |  | 5 | -0.020225
|  |  | 6 | -0.020225
|  |  | 7 | -0.020225
|  |  | 8 | -0.020225
|  |  | 9 | 0.030337
|  |  | 10 | -0.020225
10 målinger |  |  | Kvadrering af di
X | Y |  | Måling | Di^2 | pH
1 | 7 | pH | 1 | 0.00040904 | pH
2 | 7.0506 | pH | 2 | 0.00092034 | pH
3 | 7.0506 | pH | 3 | 0.00092034 | pH
4 | 7.0506 | pH | 4 | 0.00092034 | pH
5 | 7 | pH | 5 | 0.00040904 | pH
6 | 7 | pH | 6 | 0.00040904 | pH
7 | 7 | pH | 7 | 0.00040904 | pH
8 | 7 | pH | 8 | 0.00040904 | pH
9 | 7.0506 | pH | 9 | 0.00092034 | pH
10 | 7 | pH | 10 | 0.00040904 | pH
| Sum af kvadrede di |  | Varians |  |  | Standard afvigelse |  |  | Konfidens
| 0.0061356 | [pH] | 0.00068173 | pH |  | 0.02611 | [pH] | Konfidens 95% | 0.051176 | [pH] Plus/minus